## Sheet1
少量危険物（指定可燃物）貯蔵（取扱）所構造仕様書
| 構造 | 耐火構造（鉄筋コンクリート造）
建築物仕様書 | 壁体 | 耐火構造（鉄筋コンクリート造）
| 屋根 | スレート葺（不燃）
| 小屋裏 | 無し
| 天井 | 無し
| 床 | コンクリート
| 開口部 | 防火設備
| 出入口 | 特定防火設備
| 換気装置 | 換気扇（防爆）
| 電気装置 | 照明・換気扇（いずれも防爆）
| その他 | 敷地面積 | ○○㎡ | 建築面積 | ○○㎡ | 取扱所面積 | ○○㎡
| タンク容量 | １，８５０ℓ
タンク設備仕様書 | 形状 | 横置円筒型
| 寸法 | 直径･長さ等（別紙図面参照）
| 材質板厚 | 材質SS-４００ 板厚３．２mm
| 常圧･加圧の別 | 常圧
| 通気管 | 無弁通気管
安全装置
| タンク室構造 | 鉄筋コンクリート
| タンク外面保護 | エポキシ樹脂
| 基礎固定方法 | アンカーボルト・固定バンド
| 配管 | 埋設配管（配管材質等記載)
| 油量計 | フロート式液面計
| 電気設備 | 無し
その他