|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日  　備北地区消防組合  　　　　　消防署長　　殿  　　　　　　　　　　　　　　　　届出者  　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所  　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名  　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号  　下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので，消防法第17条の３の３の規定に基づき報告します。  記 | | | | |
| 防火対象物 | 所在地 |  | | |
| 名称 |  | | |
| 用途 |  | | |
| 規模 | 地上　　　　階　　地下　　　　階　　延べ面積　　　　　　　　㎡ | | |
| 消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類等 | | 消火器 | | |
| ※受　付　欄 | | | ※経　　過　　欄 | ※備　　　考 |
|  | | |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は，点検を実施した全ての者の情報を別記様式第３に記入し，添付すること。

　　　３　消防用設備等又は特殊消防設備等ごとに点検票を添付すること。

　　　４　※印欄は，記入しないこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火器具点検票 | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | |  | | | | | | | | | | 防　火  管理者 |  | |
| 所在 | |  | | | | | | | | | | 立会者 |  | |
| 点検種別 | | 機器点検 | 点検年月日 | | | | 年　 月　 日～　　　年　 月　 日 | | | | | | | |
| 点検者 | | 氏名 | 点検者  所属会社 | | | | 社名　　　　　　　　　TEL | | | | | | | |
| 住所 | | | | | | | |
| 点検項目 | | | 点検結果 | | | | | | | | | | | 措置内容 |
| 消火器の種別 | | | | | | | 判定 | 不良内容 | | |
| Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | | Ｅ | Ｆ |
| 機器点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置状況 | 設置場所 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 設置間隔 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 適応性 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 耐震措置 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 表示・標識 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 消火器の外形 | 本体容器 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 安全栓の封 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 安全栓 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 使用済みの表示措置 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 押し金具･レバー等 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| キャップ | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| ホース | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| ノズル･ホーン･ノズル栓 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 指示圧力計 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 圧力調整器 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 安全弁 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 保持装置 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| 車輪（車載式） | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| ガス導入管（車載式） | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　消火器の種別欄は，該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器，Ｂは泡消火器，Ｃは強化液

　　　　消火器，Ｄは二酸化炭素消火器，Ｅはハロゲン化物消火器，Ｆは水消火器をいう。

　　　３　判定欄は，正常の場合は○印，不良の場合は不良個数を記入し，不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には，点検の際措置した内容を記入すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火器の内部等・機能 | 本・体内容筒器等 | | 本体容器 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 内筒等 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 液面表示 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 消薬火剤 | | 性状 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 消火薬剤量 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 加圧用ガス容器 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| カッター･押し金具 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| ホース | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 開閉式ノズル･切替式ノズル | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 指示圧力計 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 使用済みの表示装置 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 圧力調整器 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 安全弁･減圧孔  （排圧栓を含む。） | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 粉上り防止用封板 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| パッキン | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| サイホン管･ガス導入管 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| ろ過網 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 放射能力 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 消火器の耐圧性能 | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 簡火  易用  消具 | | 外形 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 水量等 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 備考 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定機器 | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | | | 製造者名 | | | | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　消火器の種別欄は，該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器，Ｂは泡消火器，Ｃは強化液

　　　　消火器，Ｄは二酸化炭素消火器，Ｅはハロゲン化物消火器，Ｆは水消火器をいう。

　　　３　判定欄は，正常の場合は○印，不良の場合は不良個数を記入し，不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には，点検の際措置した内容を記入すること。